＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	구로구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	사업시행인가 신청에 따른 급수협의 회신(구로구 오류동 213-*번지 일대)

1. 도시계획과-2825(2019.04.10.)호와 관련입니다.

2. **********************************************에 대한 사업시행인가 신청에 따른 급수협의 의견을 아래와 같이 회신합니다.

****************************

****************************

다. 규모: 지하3층, 지상26층, 연면적 72,327.5853㎡

라. 용도: 공동주택(아파트) 4개동(440세대),

부대복리시설, 근린생활시설 및 판매시설

마. 회신내용: 붙임 「급수협의」 이행 조건으로 급수공급 가능함

붙  임:  급수협의 조건  1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	홍은철		급수설비팀장	문병희		급수운영과장	04/23 김정수
협조자
시행	급수운영과-8995	(		)	접수		(		)
우	08014	서울특별시 양천구 목동동로 156 강서수도사업소 급수운영과 (신정동)	/
전화	02-3146-3966	/전송	02-3146-3989	/	steveng8@seoul.go.kr	/	부분공개(6)