길동중블록 일공급량 분석

결재	주무관	시설관리과장
	조봉구	04/23 代송종학

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

(단 위: ㎥)

구 분	4/16(화)	4/17(수)	4/18(목)	4/19(금)	4/20(토)	4/21(일)	4/22(월)	계	증 감율(%)
2018년	98,081	96,529	97,715	97,507	98,125	100,878	88,780	677,615
2019년	96,023	98,023	96,035	96,608	99,516	101,454	102,252	689,911
증 ․ 감	-2,058	1,494	-1,680	-899	1,391	576	13,472	12,296	1.81%

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.9.~4.15.)	금주 공급량(㎥) (4.16.~4.22.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
674,456	689,911	15,455	2.29%

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2018.1.1.~4.22.)	금년 공급량(㎥) (2019.1.1.~4.22.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
10,845,734	10,777,762	-67,972	-0.63%

붙임  유량 및 공급량 내역 1부.  끝.