	영등포소방서
수신	영등포구청장(주택과장)
(경유)
제목	************** 사업계획변경 소방협의 회신(********)

1. 주택과-10902(2019.4.3.)호 「주택건설 사업계획변경승인 신청에 따른 협의(***        *******)」 와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요구한 아래 건축물에 대한 건축허가 동의 요청에 대하여 소방시설 설계도면을

검토한 결과 다음 소방시설을 설치하는 조건으로 동의 하오니 화재예방, 소방시설 설치유지 및     안전 관리에 관한 법률 제9조제1항, 동법 시행령 제15조에 의거 적합하게 설치토록 조치하여     주시기 바랍니다.

가. 건축물현황

1) 건 물 명 : **************

2) 건 축 주 : *******

3) 위    치 : 서울시 ***********************

4) 규     모 : 지하3층/지상21층, 연면적 84,312.14㎡, 6개동

5) 주 용 도 : 공동주택(499세대) 및 업무시설(238호)

6) 종    별 : 신축(2회 설계변경)

나. 검토결과 :  붙임참조

3. 협조사항

가. 건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의         진입 및 소화활동에 장애가 없도록 안내하여 주시고,

나. 협의시 첨부된 소방시설설치계획표 및 소방시설 설계도면은 법정 소방시설 설치여부만

확인한 것으로 화재안전기준에 맞게 완공될 수 있도록 하여 주시고,

다. 상기 건축물은 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조의2 및         동법 시행령 제15조2 소방시설의 내진설계기준 대상 건물이오니, 내진설계 도면 및         내진계산서에 맞게 시공하여 주시기 바라며,

라. 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사          착공신고 및 감리자 지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 허가동의 안내문 1부.

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	정진현		예방팀장	이승재		예방과장	이은와		소방서장	04/23 서순탁
협조자
시행	예방과-10186	(	2019.4.23.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포소방서 3층 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)6981-7072	/전송	02)6981-7076	/	yemayo@seoul.go.kr	/	비공개