＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	구로소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료 통보(**********)

1. 재난관리과-2591(2019.04.09.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 소화전 보수 요청 건에 대하여 조치완료 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

연번	소화전번호 (식별)	위 치	고장내용(상세히)	보수내용
1	1961호 (지상식)	고척동 165-5	지상식소화전에서 물이 나오고 있지 않음	지상식 소화전 교체
2	591호 (지상식)	고척동 165-15	소화전 맨홀 표기가 상수도로 표기됨	철개 교체

붙  임: 보수 완료사진 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	강환희		급수설비팀장	문병희		급수운영과장	전결 04/23 김정수
협조자
시행	급수운영과-9014	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155(신정동 319-15)	/
전화	02-3146-3957	/전송	02-3146-3989	/	20160125470@seoul.go.kr	/	부분공개(7)