문서번호	관리단속과-4005
결재일자	2019.4.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	관리단속과장
강현삼		전동수	04/23 김상두
협 조

강서도로사업소 냉매회수·정제작업 실시계획

2019. 04.

강서도로사업소

(관리단속과)

강서도로사업소 냉매회수·정제작업 실시계획

시 소유 냉매 사용시설 냉매관리 강화를 위해 우리사업소 설치 후 5년 이상 경과된 냉방기에 대하여 냉매 회수·정제 작업을 실시하고자 함.

▢ 추진근거

○ 시 소유 건축물 냉매관리 강화를 위한 지원 계획(기후대기과-1617호, 2019.1.23.)

○ 시 소유시설 냉매관리 강화 계획(기후대기과-5071호, 2019.3.19.)

○ 2019년 냉매관리 강화를 위한 예산 재배정(기후대기과-6008호, 2019.4.3.)

▢ 냉매현황

○ 총 냉매용량 : 62.1kg (에어컨 실외기 총16대)

설치장소	용 도	설치연도	1일 법정 냉동능력(RT)	냉매종류	대 수	충전용량(kg)
관리단속과	사무실냉방	2006. 02	3.87	R-22	1	3.0
관리단속과	사무실냉방	2000. 04	0.33	R-22	1	0.8
관리단속과	사무실냉방	2000. 04	0.33	R-22	1	0.8
회의실	사무실냉방	2011. 03	3.81	R-22	1	3.0
소장실	사무실냉방	2010. 04	2.21	R-410A	1	2.1
시설보수과	사무실냉방	2011. 04	3.87	R-410A	1	3.0
시설보수과	사무실냉방	2000. 04	0.33	R-22	1	0.8
공무실	사무실냉방	2007. 01	2.21	R-22	1	3.0
공무실	사무실냉방	2011. 05	0.91	R-410A	1	0.7
조정원실	사무실냉방	2014. 02	2.21	R-410A	1	2.1
전기실	사무실냉방	2007. 01	3.86	R-22	1	3.0
경정비실	실내냉방	2010. 04	0.96	R-410A	1	0.7
정문	실내냉방	2012. 08	2.21	R-410A	1	2.1
식당	실내냉방	2011. 05	3.87	R-410A	1	3.0
체력단련실	실내냉방	2008. 08	10.67	R-410A	1	17.0
단속원실	실내냉방	2008. 08	10.67	R-410A	1	17.0
합 계	-	-	52.32	-	16	62.1

▢ 시행계획

○ 시행방법 : 서울시 냉매 회수업 등록업체 의뢰 냉매 회수⋅정제

○ 시행업체 : **************************

○ 시행기간 : 2019. 5. 1.(예정)

○ 소요예산 : **************************

○ 예산과목 : 기후변화 총괄대응, 온실가스 감축방안 마련,

기후변화 대응을 위한 냉매관리 강화, 공공운영비(201-02)

▢ 행정사항

○ 작업 완료 후 사업비(기후대기과 재배정) 지출

○ 작업 완료 후 노후 냉매시설 유지관리 결과 제출(교체대상 시설 사업완료 15일 이내)

붙임  1. 냉매관리 현황 1부.

2. 견적서 2부.

3. 결과보고 양식 1부.  끝.