“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 업무협의 회신(산업용지 D10-12블럭)

1. 강서구 건축과-10092(2019.4.15)호와 관련입니다.

2. 마곡 도시개발사업 구역내 산업용지 D10-12블럭의 건축허가 신청협의 사항에   대하여 다음와 같이 회신하오니 건축법규정 적합여부 및 유지관리 등을 감안 허가   바랍니다.

가. 건축개요

1) 건축규모 : 지하2층/지상8층, 연면적 5,390.48㎡

2) 건 축 주 : 주)엠큐브테크놀로지

3) 용   도  : 교육연시설(연구소)

나. 협의내용

- 건축계획팀 : 마곡도시개발사업 계획 등의 적합여부

다. 회신내용

- 전면공지 구간은 인접보도와 동일한 패턴, 구조, 재료 등을 사용하여 바닥 포장.

- 보행친화길은 인접필지 산업용지D10-4,5,11블럭의 조성계획을 고려               하여 조성하고 그 위치를 준수하기 바라며, 조명효과를 주어 안전한               공간으로 조성.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	남성준		건축계획팀장	김동선		서남권사업과장	04/23 김윤규
협조자
시행	서남권사업과-3869	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3707-9781	/전송	3707-9789	/		/	대시민공개