	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	용도변경허가 신청에 따른 협의 결과 회신[길동 237-2]

1. 강동구청 건축과-10274(2019.4.18.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청한 아래 건축물에 대한 『용도변경허가 신청에 따른 협의(길동 237-2)』에 대하여 검토결과 다음과 같이 회시합니다.

가. 협의내용

○ 위    치 : 서울 강동구 천호대로1177(길동 237-2)

○ 건 축 주 :*********

○ 건물규모 : 양식 R/C조, 지하1/지상3층, 연면적 987.92㎡, 1개 동

○ 주 용 도 : 근린생활시설,위험물저장 및 처리시설/용도변경

○ 금회 신청내용

구분	변경전		변경후		비고
	용도	면적(㎡)	용도	면적(㎡)
지하1층	지하실	117.98	제2종근린생활시설 (당구장)	117.98

나. 협의결과회시

○ 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제2항 규정에 의거 용도변경에 따른 건축허가 동의 대상에 해당되지 아니하며,

○ 용도변경에 따른 내부 구조변경이 있을시 기존 소방시설은 국가화재안전기준(NFSC)에 적합하게 설치·유지 될 수 있도록 지도하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	서영신		예방팀장	김보경		예방과장	04/23 김상곤
협조자
시행	예방과-7197	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-483-4383	/전송	02-471-2175	/		/	부분공개(6)