문서번호	원무과-5573
결재일자	2019.4.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	원무과장
김정만		권미경	04/23 代권미경
협조
	주무관		정가하

24시간진료실 현대화 증축공사

관급자재공사 계약 금액 변경 계획

2019. 4.

서울특별시 은평병원

(원무과)

24시간진료실 현대화 증축공사

관급자재공사 계약 금액 변경계획

⌜은평병원 24시간진료실 현대화 증축공사⌟ 추가공사 설계도서 준공에 따라 각 분야별 공사 계약금액을 변경 하였으나, 관급자재(시스템에어컨)공사의 계약금액을 나라장터 단가와 일치하게 변경하고자 합니다.

1		추 진 배 경

□ 24시간진료실 현대화 증축공사 공사 계약 금액 변경 계획

(원무과-5479호, 2019. 4. 22.)

2		변 경 내 용

□ 관급자재공사 계약금액(변경 전)

구 분		금 액
관급자재 (시스템에어컨)	당초	****************************
	증액	*****************************
	합계	*****************************

□ 관급자재공사 계약금액(변경 후)

구 분		금 액
관급자재 (시스템에어컨)	당초	****************************
	증액	**************************
	합계	**************************

□ 변경사유: 설계 공사금액과 나라장터 공사단가의 불일치

□ 변경 세부내역

품 명	규 격	단위	수량	변경 전 (설계내역 단가)	변경 후 (나라장터 금액)
히트펌프실내기	5.2/6.0 kW	대	1	*******	********
전기히트펌프	23.3/26.5 kW	대	1	*********	***********
히트펌프실내기	3.2/3.6 kW	대	1	*******	********
히트펌프실내기	6.0/6.8 kW	대	1	*******	********
히트펌프실내기	8.3/9.3 kW	대	1	*******	*******
분기관설치	AXJ-YA2812K 이하	개	3	*******	*******
룸컨트롤러	AWR-WE12N	대	4	*******	*******
멀티1식	기본(냉매배관제외)	식	4	*********	*********
냉매배관및설치	12.7Φ	m	223	*********	*********
냉매배관및설치	25.0Φ	m	92	*******	*******
PVC드레인설치	32Φ	m	127	*******	*******
전선설치	룸컨트롤러세트용	m	58	*******	*******
케이블및CD관설치	실내기실외기간	m	111	*******	*******
냉매배관및설치	15.88Φ	m	148	*******	*********
냉매배관및설치	20Φ	m	57	*******	*******
함석	함석냉매배관커버설치	㎡	10	*******	*******
전선설치	중앙컨트롤러세트용	m	27	******	******
배관커버설치	실외기노출배관커버	조	5	*******	*******
받침대설치	990*830*130	조	1	*******	*******
설치용크레인	50톤	대	1	*******	*******
계				**********	**********
조달수수료(0.54%)				******	******
합 계				********** ********	**********

3		향 후 일 정

□ 관급자재(시스템에어컨) 계약금액 변경 후 나라장터 구매 및 설치공사 진행: 4. 23. ~ 5. 10.

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 나라장터 단가 자료 1부.  끝.