	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2019년도 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1691(2019.3.4.)호 “2019년도 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계        획 알림“

나. 재난관리과-1855(2019.3.8.)호 “2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 기간        연장 알림“

다. 신교119안전센터-1250(2019.3.18.)호 “2019년도 상반기 소방용수시설 일제 정밀        조사 계획 수정보고“

2. 위와 관련 우리119안전센터 2019년 상반기(해빙기) 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) ‧ 정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2019. 3. 13.(수) ~　3. 29.(금)

나. 점검대상 : 총 428개소(소화전 384개소, 저수조 5개소, 비상소화장치 39개소)

다. 점검결과 : 붙임참조

붙임  1. 조사결과 보고(서식) 1부.

2. 소방용수시설 고장발생 상세 내역 1부.

3. 소방용수시설 도색 및 보온 대상 1부.

4. 소화전용 노후밸브 정비 결과 1부.

5. 노면표시 및 조명블럭 설치 대상 조사 결과 1부.  끝.

	신교119안전센터장
담당자	최백진		1팀장	김성권		센터장	04/24 명노선
협조자
시행	신교119안전센터-1878	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93 신교119안전센터 (신교동)	/
전화	737-8119	/전송	736-0119	/		/	부분공개(6)