＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지 및 누수적출 보고(2019.04.23.)

관내 배관 탐지 취약지역과 공급량 증가 중블록에 대하여 집중 누수탐지를 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

1. 탐 지 일: 2019. 04. 23.

2. 탐 지 원: 김종열,김상태,선영복.

3. 탐지작업내역: 종로구 청진동,종로1가,관훈동.

4. 누수적출현황: 종로구 관훈동139-3,종로1가1.

붙임 : 누수탐지 작업일지.적출보고서 각1부 끝.

	급수운영과장
★주무관	김종열		주무관	유명수		급수운영과장	04/24 유용일
협조자
시행	급수운영과-7676	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	-/
전화	02-3146-2180	/전송	02-3146-2189	/	wjdsmddhkd@seoul.go.kr	/	대시민공개