	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	돈의동 쪽방지역 비상벨 등 설치완료에 따른 검수(사) 계획

1. 관련근거

가. 예방과-6405(2019.4.9.)호 『돈의동 쪽방지역 비상벨 등 설치계획 보고(특수시책)』

나. 예방과-6701(2019.4.15.)호 『돈의동 쪽방지역 비상벨 등 설치 계약 의뢰』

다. 소방행정과-4739(2019.4.19.)호『G2B 전자계약 체결 알림 (2019년 돈의동 쪽방지역 비상벨         설치공사)』

2. 돈의동 쪽방지역 화재발생 시 거주민의 신속한 인명대피 및 전파를 위한 비상벨 등 설치가 완료되어 아래와 같이 검수(사)를 실시하고자 합니다.

가. 검수일자 : 2019. 4. 24.(수)

나. 설치지역 : 돈의동 쪽방지역

다. 설치수량 : 발신기 세트 6개, 수신기 1개, 자동화재속보설비 세트 1개

라. 검수(사)자 : 예방팀장, 예방계획, 시설지도

마. 검수방법 및 소방안전교육

○ 발신기 세트·수신기·자동화재속보설비 설치위치 확인 및 작동상태 확인

○ 설치배경, 사용요령 등 관계자·쪽방주민 설명회 및 교육 병행실시

붙임  돈의동 쪽방지역 비상벨 등 설치 위치·배치도 1부.  끝.

담당자	조항식		예방팀장	심우성		예방과장	전결 04/24 강길구
협조자
시행	예방과-7325	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-732-6118	/전송	02-730-6119	/	hangsc65@seoul.go.kr	/	부분공개(6)