	구로소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	주택용소방시설 및 보이는소화기 활용 화재피해 저감사례 언론 홍보 요청

1. 관련근거

가. 市예방과-5587(2019.2.27.)호『2019년 주택용 소방시설 설치 촉진 종합계획 알림』

나. 예방과-5759(2019.3.12.)호『2019년 주택용 소방시설 설치 촉진 종합계획 보고』

다. 예방과-5826(2019.3.13.)호『2019년 주택용 소방시설 설치 촉진 종합계획(알림)』

2. 우리 서 관내에서 주택용소방시설 및 보이는소화기를 활용하여 화재피해 저감 사례를 지역신문 등 언론매체에 적극적인 홍보를 바랍니다.

가. 기 간 : 2019. 4. 8. / 4. 18.

나. 보이는소화기 활용 피해저감 사례

다. 주택용소방시설 활용 화재피해저감 사례

- 2019. 4. 8.(월) 16:09 (구로구 구로동 644-15 철도부지 내 컨테이너)

(사례) 컨테이너 실험실에서 사용 중인 멀티콘센트 과전류로 인해 착화발화 되어 컨테이너 내부 화재가 확대되어 관계인이 소화기로 초기 소화하여 화재 확대 지연  [붙임1 사진]

- 2019. 4. 18.(목) 02:41 (구로구 중앙로 9 성송빌딩 )

(사례) 빌딩 배전반에서 전기적요인(트래킹에 의한 단락)의해 전선 및 차단기 등에 착화되어 빌딩 내 식당 관계인이 소화기로 초기 소화 진압함 [붙임2 사진]

3. 행정사항

○ 빠른 기일 내 적극적인 언론홍보 바랍니다.

붙 임 1. 구로구 구로동 644-15(사진) 6부

2. 구로구 중앙로 9 성송빌딩(사진) 2부.  끝.

	예방과장
담당자	김다혁		예방팀장	조선훈		예방과장	04/24 조동건
협조자
시행	예방과-9205	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동) 구로소방서 예방과	/
전화	02-2615-0119	/전송	02-2619-3102	/		/	부분공개(6)