산출기초조사서(비상소화장치 적재비품 및 표기물)

문서번호 : 재난관리과-3754

담당자		대응총괄팀장	재난관리과장			2019년도 강남소방서 비상소화장치 적재비품(단일호스 등 19종) 및 표기물(비소함안내문 등 4종) 구매건에 대한 산출기초조사서를 다음과 같이 작성합니다.
이상희		신자행	04/24 임남길
협 조

□ 건  명 : 비상소화장치 적재비품 및 표기물

□ 산출기초조사 금액 : *********************

품 명	규격	단위	수량	산출조사		산 출 가 격
				경한건설(주)	대호산업개발	단 가	금 액
비상소화장치 적재비품
1) 재료비
단일호스	40㎜*15m	개	14	******	******	******	*******
관창	40㎜	개	7	******	******	******	******
소화기	3.3㎏	개	20	******	******	******	*******
전환 카프링	65 →40㎜	개	8	******	******	******	*******
카프링 스파나	65,40㎜ 겸용	개	11	******	******	******	*******
복스파나	1.2m	개	8	******	******	******	*******
스탠드 파이프	65㎜	개	3	*******	*******	*******	*******
지상식 복스파나	일자	개	9	******	******	******	*******
원형 핸들	원형	개	2	******	******	******	******
손전등	6v	개	16	*****	*****	*****	******
손전등 예비용 밧데리	6v	개	35	*****	*****	*****	*******
갈쿠리	0.8m	개	11	******	******	******	*******
지렛대	1m	개	3	******	******	******	******
해머	3kg	개	7	******	******	******	*******
구리스(윤활세정제)	800㎖	개	20	******	*****	*****	*******
드라이버	30㎝	개	8	*****	*****	*****	******
WD(녹방지제)	360㎖	개	31	*****	*****	*****	*******
번호식 열쇠	4자리	개	15	*****	*****	*****	******
기타(지상식소화전 캡)	65㎜, 주철(적색)	개	24	******	******	******	*******
비소함안내문	실사	개	22	*****	*****	*****	*******
소화전사용법	실사	개	22	*****	*****	*****	*******
열쇠번호안내	실사	개	13	*****	*****	*****	******
주,정차금지	실사	개	20	*****	*****	*****	*******
소계							*********

2. 공사원가 계산서
순공사원가
재료비				*********	*********		*********
총합계				*********	*********		*********
부가가치세(총합계)*10%				*******	*******		*******
총공사금액				*********	*********		*********
단수정리	백단위절삭			*********	*********		*********
				총금액(부가세포함)			*********

붙임 1. 견적서 2부.

2. 사업자 등록증 1부.  끝.

2019. 4. 24.
작성자 :	소방용수담당	소방장	이상희
확인자 :	재난관리과장	소방령	임남길

서울특별시 강남소방서 재무관 귀하