문서번호	시설관리과-7580
결재일자	2019.4.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	담당주사	시설관리과장
백창진	代조봉구	04/24 편병률

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

도로확장공사에 따른 원인자 이설 착공계 제출 관련 보고

2019. 4.

강동수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

아리수로(동명근린공원)~천호대로간(舊게네길) -

원인자 이설 착공계 제출 관련 보고

강동구청에서 시행 중인 「아리수로(동명근린공원)~천호대로간(舊게네길) 도로확장 공사」와 관련 원인자 이설 공사 착공계가 제출된바 제반 사항(업체, 현장대리인 및 사급자재) 검토 결과, 적정하여 착공 승인코자하며 이에 따라 상수도 감리업체에 공사 입회 요청하고자 함.

관련 문서

○ 시설관리과-7232(2019. 4. 19.)「원인자 이설 관련 보고(도로확장 공사)」호

공사(사업) 현황

○ 사업명: 아리수로(동명근린공원)~천호대로간(舊게네길) 도로확장 공사

○ 공사구간: 고덕초교주변 및 동명근린공원 앞

○ 시행부서: 강동구청 도로과

○ 시공사: 영조건설 주식회사 현장대리인 박판호(전화: **************

○ 이설 요청 내용

연번	위치	지장물 현황	이설 사유
1	고덕초교주변	****************	방음벽 기초 저촉
2	동명근린공원 (고덕2단지 앞)	************	도로확장에 따른 이설

검토 내용

○ 시공업체 → 적정

- 업체명: *****************

- 업종: 상·하수도설비공사업

○ 현장대리인 선임계 → 적정

성명	자격종목	검토사항
***	토목분야초급기술자	건설기술인 경력증명서 등

○ 사급자재 공급원 승인 검토 → 적정

- 품명: 닥타일주철직관 외 7종

- 공급원: 한국주철관공업(주) 외 8개 업체

담당자 의견

○ 상수도 시공 업체의 선정은 상·하수도설비공사업을 취득한 업체임

○ 현장대리인 선임계는 건설기술자 배치기준 「건설산업기본법 시행령 제 35조(별표 5)」에 의하여 검토한바 자격 기준에 적합

○ 사급자재 공급원 승인 신청서에 대하여 위생안전기준(KC) 취득여부 등 검토한바 적합

앞으로의 계획

○ 강동구청으로 공사 착공 승인 통보(사업소→구청)

○ 원인자 이설에 따른 상수도 측량 의뢰(시설관리과→급수운영과)

○ 상수도공사 감리사인 ㈜건양엔지니어링으로 이설공사 현장입회 요청

붙임  1. 착공계 1부.
2. 사급자재 공급원 승인 검토서 1부.  끝.