	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	돈의동 쪽방지역 비상벨 등 설치완료에 따른 검수(사) 결과

1. 관련근거

가. 예방과-6405(2019.4.9.)호 『돈의동 쪽방지역 비상벨 등 설치계획 보고(특수시책)』

나. 예방과-6701(2019.4.15.)호 『돈의동 쪽방지역 비상벨 등 설치 계약의뢰』

다. 소방행정과-4739(2019.4.19.)호『G2B 전자계약 체결 알림 (2019년 돈의동 쪽방지역 비상벨         설치공사)』

라. 예방과-7325(2019.4.24.)호『돈의동 쪽방지역 비상벨 등 설치완료에 따른 검수(사) 계획』

2. 돈의동 쪽방지역 화재발생 시 신속한 전파를 위한 비상벨 등 설치완료에 따른 검수(사)결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수일자 : 2019.4.24.(수) 13:00~13:40

나. 설치지역 : 돈의동 쪽방지역

다. 설치수량 : 발신기 세트 6개, 수신기 1개, 자동화재속보설비 세트 1개

라. 검수(사)자 : 예방팀장, 예방계획, 시설지도

마. 검수(사)결과 : 이상없음(붙임 참조)

※ 설치배경, 사용요령 등 관계자·쪽방주민 설명회 및 교육 병행 실시

붙임  1. 돈의동 쪽방지역 비상벨 등 설치완료에 따른 검수(사) 결과 1부.

2. 관계자 및 쪽방주민 교육 등 사진 1부.  끝.

담당자	조항식		예방팀장	심우성		예방과장	전결 04/24 강길구
협조자
시행	예방과-7375	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-732-6118	/전송	02-730-6119	/	hangsc65@seoul.go.kr	/	부분공개(6)