		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	완공검사 신청에 따른 완공검사증명서 교부[정원교회-신축]

1. 민원접수- 제1702,1703,1704.(2019.04.24.)호와 관련입니다.

2. 소방시설완공검사신청에 따른 감리결과보고서를 검토한 결과 소방관계법령에

적합하여 소방시설 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 건 물 명 : 정원교회 - 신축

나******** 서울특별시 강동구 구천면로 650(상일동 514-1)

************ 대한예수장로회 정원교회

라. 건물규모

○ 양식 R/C조, 지하3층/지상5층, 연면적 3,891.71㎡, 1개동

마. 주 용 도 : 종교시설(교회)

바. 소방시설

○ 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 가스누설경보기, 피난기구(완강기), 유도등, 비상조명등, 제연설비(지하층부속실), 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비

사. 시공업체 : 기계/㈜한양강업 대표 이영식(☎ *************)

전기/㈜세호이엔씨 대표 최을용(☎ **************

아. 감리업체 : ㈜천일이앤씨 대표 이광우(☎ 032-423-3138)

○ 책임감리원 : *****************

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 관련 유의사항 1부.  끝.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

							강동소방서장
수신자					기계/㈜한양강업 대표 이영식 귀하(05831 서울특별시 송파구 중대로10길 40-25 (가락동)),전기/㈜세호이엔씨 대표 최을용 귀하(15880 경기도 군포시 번영로28번길 37-12 (부곡동)),㈜천일이앤씨 대표 이광우 귀하(22235 인천광역시 미추홀구 문학길 9-9 (문학동))
★담당자							권영석			예방팀장					代엄재화					예방과장					전결 04/24 김상곤
협조자
시행			예방과-7239									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(6)