문서번호	수도자재관리센터-7673
결재일자	2019.4.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
전영진		윤석훈	04/25 윤종민
협조
	주무관		김진종

수도계량기 검사실 냉난방기 구매·설치 계획

2019. 4.

수도자재관리센터

수도계량기 검사실 냉난방기 구매·설치 계획

수도계량기 검사실에 냉난방기 노후화로 인한 고장발생 및 정상운용에 차질이 있어, 냉난방기를 구매하여 교체·설치하고 검사실의 원활한 업무 환경을 확보하고자 합니다.

구매개요

❍ 건    명: 수도계량기 검사실 냉난방기 구매·설치

❍ 구매목적: 2009년 설치된 냉방기의 노후화로 인한 고장발생 및 경유 난방기의 연료보급 차질과 화재발생 위험이 있음

❍ 위    치: 수도계량기 소형·대형 검사실 및 사무실

❍ 설치(예정)기간: 2019. 5. 20. ~ 5. 24.

냉난방기 현황 및 교체계획

구 분	당 초	변경 설치	비 고
소형검사실	경유 난방기 2대	난방기 및 냉방기 4대 철거, 전기 냉·난방기 통합형 1대로 교체	철거품(8대) 불용처리 예정
	전기 냉방기 2대
대형검사실	경유 난방기 2대	난방기 및 냉방기 3대 철거, 전기 냉·난방기 통합형 1대로 교체
	전기 냉방기 1대
사무실	난방기 없음	냉방기 1대 철거, 전기 냉·난방기 통합형 1대로 교체
	전기 냉방기 1대

- 화재위험이 있는 경유 난방기는 철거 및 전기 냉·난방기로 교체

- 노후화 및 고장으로 인한 수리한계 초과 냉방기는 철거 및 교체

- 냉난방기 교체·설치에 따른 전기공사 병행

냉난방기 구매·설치 및 전기공사

1. 냉난방기 구매·설치

❍ 구매규격

품 명	규 격(냉난방능력)	수 량(대)	설치장소
전기 냉·난방기 에어컨	냉방 29.0KW 난방 33.0KW	2	소형 및 대형검사실
전기 냉·난방기 에어컨	냉방 14.5KW 난방 16.3KW	1	사무실
합 계		3

❍ 소요예산: 18,011천원

❍ 계약방법: 조달구매

❍ 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 서비스장치확충 및 환경개선, 자산취득비

2.냉난방기 전기공사

❍ 공사개요

품 명	규 격	수 량(M)	공사장소
케이블	CV6*4C	90	소형 및 대형검사실, 사무실
케이블	CV1.5*3C	15
케이블	GV6	90
후레시블	28c	90
분전함	벽부	3(대)

❍ 소요예산: 6,721천원

❍ 계약방법: 수의계약

❍ 계약근거: 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 가목

- 추정가격이 8천만원 이하인 공사에 대한 계약

❍ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비, 수도계량기교체(33203)

향후 추진계획

❍ 냉난방기 구매 및 전기공사 발주: ‘19. 4. 26.

❍ 냉난방기 설치 및 전기공사 시행: ‘19. 5. 20. ~ 5. 24.

❍ 냉난방기 시운전: ‘19. 5. 27

❍ 냉난방기 불용처리: ‘19. 6.

첨 부  1. 냉난방기 구매 내역서 1부.

2. 냉난방기 전기공사 설계서 1부.  끝.