＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	중앙제어실운영일지(2019년4월24일)

2019년 4월 24일(수요일 야간)B조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 24개소
	배 수 지	보광배수지 등 22개소
운 영 사 항		○가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ◆북악터널(배) 유입밸브조절 (35→30→40%) ◆구기(증) LGU+ 선로 절체작업(20:00~20:11) ◆인수(가) 인입압 저하로 펌프 연동정지(21:30~21:55) ◆뚝도정수장 요청으로 보광(배) 유입메인밸브 조절(21:30~21:55) ◆보광(배) 남산대(배) 유량계 오지시 점검요
근 무 자		B직, 민병옥,권혁진,김정현

★주무관	민병옥		기전팀장	김충완		시설관리과장	04/25 代김상웅
협조자
시행	시설관리과-10916	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개