문서번호	하천관리과-6254
결재일자	2019.4.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수설비팀장	하천관리과장
최병희		백성현	04/25 한유석
협조

2019년 수방 대비

자치구 기전팀장 합동시운전 및 회의결과 보고

2019. 04.

하천관리과

2019년 수방 대비

자치구 기전팀장 합동시운전 및 회의결과 보고

2019년도 철저한 수방 대비를 위한 빗물펌프장 시운전점검 계획에 따라 자치구 기전팀장 합동시운전과 현안사항 협의를 위한 회의를 개최하고, 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		합동시운전 개요

○ 일    시 : 2019. 4. 24(수) 15:00~18:00

○ 장    소 : 마포구 망원1빗물펌프장

○ 참 석 자 : 자치구 수방담당 기전팀장

○ 내    용 : 펌프 무부하 시운전 및 ‘19년 펌프장 운영 및 현안사항 등

최근 기술동향 등에 설명	펌프 무부하 시운전	수방관련 현안회의

Ⅱ		주요 내용

가. 수방대비 빗물펌프장 합동 시운전 점검 및 관련 기술동향 등 의견교환

○ 펌프 무부하 시운전 실시 및 자동 슬러지 제거 등 최신 기술동향 등에 대한 기존서러비 접목 여부 등 의견교환

나. 빗물펌프장 등 수방시설물 관리 철저

○ 해빙기점검 및 제작사 점검 지적사항 중 아직 정비중인 사항은 5.31까까지 조치 완료

○ 노후설비 교체사업 중 수방기간과 중복될 경우, 납품시기 단축 및 기존   시설물 운영개선을 통하여 수방기간 중 시설물 운영에 차질 없도록 조치.

○ 돌발 사고시를 대비하여 위기대응매뉴얼 사전교육 및 훈련 철저

○ 빗물펌프장 근무자 안전교육 실시 및 펌프장 주변 위험요소 일제 정비

다. 2018년 안전예산 집행 철저

○ 경기침체 극복과 지역경제 활력 회복을 위해 6월말까지 자치구 재배정   사업비 60% 이상 집행

○ 출납 폐쇄기한(12.31일) 이전 예산집행 완료하여, 사고이월 발생 최소화

○ 예산집행 시 지방재정법, 서울시 재무회계규칙 등을 준수하고 예산 전용,  목적외 사용 등 엄격히 금지

라. 시특법 개정에 따른 시설물 관리 철저

○ 시특법 개정내용(제40조 시설물의 성능평가)에 따라 수문 및 통문 성능평가 실시

○ 정밀안전진단 용역 성과품은 준공 전, 기술심사담당관에 심의를 받고 용역  결과 예산 반영이 필요한 D, E등급은 하천관리과에 사전 보고

마. 빗물펌프장 신․증설사업 추진

○ ‘18년 신설 펌프장(한강교)은 시설물점검과 시운전점검을 철저히 시행하여 금년도 수방업무에 지장이 없도록 조치

○ 현재 용량증대 사업 진행중인 펌프장(5개소)은 ’19년 수방에 차질이 없도록 증설배수용량 확보

○ 주요 설계변경 사항은 하천관리과와 사전 협의

Ⅲ		자치구 건의사항

○ 일몰연수 미경과 시설중 노후도가 심하고 잦은 고장이 발생되는 설비에 대해서는  노후시설 개․보수 예산  지원요청

Ⅳ		자치구 전달사항

○ 신규직원들에 대한 펌프장 적응교육을 실시하여 주시고, 펌프가동, 수문조작, 정전시 초기 대응 등 실질적인 내용들에 대한 능력을 배양하도록 세심한 관심과 반복적인 현장 교육을 해주기 바람.

○ 펌프장 근무직원들의 현장에 대한 이해도를 높여 외부인 방문시 현안 및 시설현황을 설명 할 수 있도록 해주기 바람.

Ⅴ	Ⅳ	행정사항

○ 회의자료를 각 자치구에 통보하여 내용 전파.

붙임 : 1) 기전팀장 회의자료 1부.

2) 회의 참석명부  1부.  끝.