＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	시설관리과장
(경유)
제목	'만리배수지(2호지) 보수계획'에 대한 검토의견 제출

1. 시설관리과-3844호(2019.4.16.)와 관련입니다.

2.『만리배수지(2호지) 보수계획』에 대한 우리과 검토의견을 제출합니다.

◈ 검토의견

- 3개지 운영시 안전율을 고려한 만리배수지 운영은 급수에 지장이 없으나 ****************되므로 안정적인 급수운영을 위하여 조속히 시설보수가 이루어져야 할 것으로 판단됨

붙임 : 만리배수지 급수운영 검토서 1부.  끝.

	배수과장
주무관	최호림		배수과장	04/25 이승완
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-3921	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부(4층)	/
전화	02-3146-1436	/전송	02-3146-1429	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)