화재안전 특별조사 자진개선 기간 도래대상 현지확인점검 확인서 (미쓰족발)
문서번호	예방과-8265	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			박영철	이해영	전결 04/25 이대우
수 신	내부결재
접수번호

*********	****	**********	***
*********	***************	**********	*************
***************	*******************	********	**************************

□ 확인내용

조사분야	지적사항 내용	자진개선 기한	확인 결과	비고
건축	- 지상1층 좌측면 바닥면적 10㎡증가	4.24	미비	구청통보
소방	지하1층 음식점 수신기 예비전원불량 지하1층 음식점 피난구유도등 점등불량 지하1층 음식점 주방 자동확산소화용구 탈락	4.24	완비	붙임참조

붙임 *조치명령 前 관계인 개선사항 1부.  끝.

확인일자  :   ******** 25일

***************************************박 영 철                                                               건  축    이 광 규

******백 주 은