문서번호	시설개선과-3823
결재일자	2019.4.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		04/25 윤정한
협 조	주무관		차선동
	주무관		김명수

- 실내체육관 및 제1수영장 -

실내공기질 측정 시행

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4. 24(수)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

실내체육관 및 제1수영장 실내공기질 측정 시행

다중이용시설 실내공기질 관리법과 관련하여 실내체육관과 제1수영장에 대한 실내공기질을 측정하여, 미세먼지 제거방안 및 환기설비 개선방안 등을 모색하고자 함

○ 시설현황

구분	건축연면적	좌석수	환기휀
실내체육관	20,096㎡	11,035석	2HP×36대
제1수영장	22,479㎡	800석	10HP×4대

○ 공기질 측정 목적 : 실내공기질관리법 제3조 1항 23호에 따른 점검기관 점검 전, 사전 측정으로 향후 대책 마련

○ 시행방법 : 환경분야 전문업체에 측정의뢰

- 측정일자

· 실내체육관 : 2019.5.2.(목)10:00~16:00

· 제1수영장 : 2019.5.2.(목)11:00~17:00 수영객 이용시간 중

- 측정업체 : 미령환경개발(주)

- 측정항목 : 미세먼지(법정 기준치 200㎍/㎥ 이하)

- 측정방법 : 실내체육관 내 4지점, 제1수영장 2지점에 측정기 설치하여               측정실시

○ 소요예산 : 금1,650,000원(부가세 포함)

- 예산과목 : 시민체육시설운영 및 관리, 체육시설운영 및 유지 관리, 잠실종합운동장운영·구의야구공원 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

- 지급방법 : 측정비용이 소액으로 완료 후, 업체 계좌에 입금 조치

붙임 : 산출기초조사서 1부.  끝.