＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지

2019년 4월 24일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		김재모		주병국 최종남
탐지구역				서초01-09블록 외 3개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포01-09		관 로 (음청식, 육안탐사)		서초구 염곡안길 9-30 (염곡동 100-5번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간, 음청식 탐지결과 누수 이상없음.							15mm인입관
- 기간제 근무자 작업현황
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남 (A조)	김태환 이기혁		서초01-07		강남구 테헤란로327일대 (역삼동705-2, 689-16)		2건			-		19건
서초 (B조)	진기호 이헌주 이승준		개포1-09		서초구 염곡안길9-30일대 (염곡동 100-5번지)		1건			-		10건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.

주무관	김재모		주무관	代박홍		급수운영과장	04/25 박희철
협조자
시행	급수운영과-7323	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	-/
전화	02)3146-4865	/전송	3146-4889	/	sunamsan@seoul.go.kr	/	대시민공개