투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수A동 탈수기 유압유니트 열교환기 및 소모품 구매 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0304호(2019.4.24.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수A동 탈수기 유압유니트 열교환기 및 소모품 구매 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수A동 탈수기 유압유니트 열교환기 및 소모품 구매

2) 요청사유 : 탈수기 유압유니트 열교환기 내부 스케일 적체로 인한 냉각효율 저하

3) 구매품목 : 열교환기(VT-015773) 등 5개 품목

4) 소요예산 : *********************

5) 구매방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(수입품으로 납품기간이 장기간 소요되어 탈수기의 안정적인 운영을 위해 예비품 확보 필요)

※ 당부사항 : 물품 검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 04/26 代이도훈
협조자
시행	운영과-3170	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)