＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	2019년 풍수해 대비 취약시설 2차 안전점검 결과 제출

1. 안전총괄과-2002(2019. 2. 26.)호와 관련한 내용입니다.

2. 2019년 풍수해 대비 상수도 시설물 및 공사장에 대한 2차 안전점검을 실시하고, 점검결과 지적사항 및 조치결과를 붙임과 같이 제출하니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 점검대상: 10개소(배수지 5, 공사장 5)

○ 점검기간: 2019. 4. 22. ~ 4. 26.

○ 지적 및 조치: 4건(배수지 2건, 공사장 2건)

○ 조치사항: 배수로 정비, 소화기 교체, 환기구 도색 등

붙임  1. 취약지역 일제점검 및 정비 결과보고 1부.

2. 2019년 풍수해 대비 안전점검 조치결과 1부.

3. 풍수해 대비 안전점검표(배수지, 공사장) 각 1부.

4. 풍수해 대비 점검사진 (배수지, 공사장) 각 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	이훈재		급수설비팀장	이상환		급수운영과장	04/26 송근호
협조자
시행	급수운영과-9744	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소 (행당동142-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2756	/전송	3146-2789	/	lhj1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)