＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	성북구청장(치수과장)
(경유)
제목	저촉 상수도관 이설 검토결과 통보 (돌곶이로22길34~34-12 외 2개소 하수관로 이설 중 상수도관 이설공사)

1. 성북구청 치수과 - 5633(2019.04.11.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 시행하는『돌곶이로22길 34~34-12 외 2개소 하수관로 이설공사』중 저촉되는 상수도관 이설 요청에 대한 우리사업소 검토결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 위    치 : 성북동 성북동 선잠로2길 242 앞

나. 공사개요 : 상수도관 이설 D150㎜, L=7m

다. 검토결과 : (붙임3) 참조

라. (붙임1) 공사시행 전 원인자 부담금 기한내 납부(납기초과 시 체납발생)

마. 상수도사업본부 건설사업관리용역사 입회 후 공사시행

※ 건설사업관리용역사 : ******************************

바. 공사 전 착공계 및 단수계획서 등(설계도서 포함) 수도사업소에 제출

공사 후 준공계(준공상세도 및 속성자료 포함) 수도사업소에 제출

붙임 : 1. 원인자 부담금 고지서 1부.

2. 이설승인조건 1부.

3. 검토보고서 1부.

4. 원인자 부담금 산출 내역 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이승환		주무관	代이유찬		시설관리과장	04/26 代김상웅
협조자
시행	시설관리과-11141	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2205	/전송	3146-2239	/	leesh79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)