＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	강북취수장 변압기교체(절연유 여과) 계획 보고(알림) 및 협조요청

강북 원수관리과-628(2019.4.26)호와 관련입니다.

강북취수장 변압기 절연유 여과 작업관련 교체운전 시행으로 강북취수장의 원수 취수가 일시 중단됨을 보고(알려)드리오니 정수처리시설 운영에 참고하시고, 아래 사항을 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 정전일시

- 구의,뚝도계열 전기시설 : 2019. 5. 2.(목) 10:00 ~ 10:20

나. 정전사유 : 절연유 여과 개량을 위한 변압기 교체운전

다. 취수운영 : 정전작업 시간중 취수 일시 중단됨

라. 협조 요청사항 : 2019. 5. 2.(목) 10:00전까지 정수지 및 관련 배수지

수위 확보

붙임 : 강북통합취수장 변압기교체(절연유 여과) 계획 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	김기철		주무관	代김종원		원수관리과장	04/26 유통희
협조자
시행	원수관리과-632	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 와부읍 경강로 682 강북통합취수장	/
전화	02-3146-5227	/전송	02-3146-2238	/	kgc098@seoul.go.kr	/	부분공개(2)