문서번호	신물질분석과-3297
결재일자	2019.4.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
장도일		박영복	04/26 김복순
협 조

「2019년 상반기」

미규제 신종물질 수질검사 계획

※ 본 계획은 균형성과사업(BSC)과 관련이 있음

2019. 4.

서울물연구원

(신물질분석과)

「2019년 상반기」

미규제 신종물질 수질검사 계획

내분비계 장애물질 등 규제되지 않은 신종물질 155항목에 대해 2019년 상반기 원·정수 수질검사를 실시하고자 함

□ 추진근거

○ 2019년 미규제 신종물질 관리 강화 계획(신물질분석과-281, 2019. 1. 15.)

□ 수질검사 개요

○ 채수일정 : ’19. 5. 7.(화) ~ 5. 8.(수)

구 분	원수(5)	정수 및 병물아리수(7)	비고
채수일	’19. 5. 8.(수)	’19. 5. 7.(화)	먹는물분석과 채수일정에 맞추어서 실시
채수자	장도일, 윤우현	장도일, 김준일

※ 파울러자유아메바 : 미생물검사과 별도채수 및 검사실시

※ 라돈-222 : 신물질분석과 별도채수 및 분석의뢰

○ 검사대상 : 12점(원수 5, 정수 6, 병물아리수 1)

○ 검사항목 : 155 항목

- 유기물 143항목(잔류의약물질 54, 농약 21, 산업용화학물질 35, 맛냄새유발물질 14, 조류독소 8, 소독부산물 11)

- 무기물 3항목, 미생물 2항목, 방사성물질7항목

○ 검사기간 : ’19. 5. 7.~ 6. 7.(30일간)

- LIMS 원·정수 항목 : 신물질분석과 일괄 입력,

- LIMS 결과 입력 : 6. 7. 마감

○ 결과보고 : ’19. 6. 21.(예정)

붙임 : 1. 미규제 신종물질 검사항목         1부.

2. 미규제 신종물질 채수 준비사항    1부.    끝.