조치명령 대상 점검 확인서[풍*1차 아파트]

대 상 명	***********			****	2019. 4. 25.
소 재 지	*************	관계자	***	***	************
명령번호	예방과-3748(19.3.22)	** **	작동기능점검결과 미비사항 조치명령대상 현지확인

구분	조치명령 내용	법적근거	보완 기한	확인 결과	비고
붙 임 참 조			2019. 4. 19.	완비 ※ 비상방송설비 개선 지적사항은 19.7.1 까지 보완기한임

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김동민		이경엽		04/26 이호영
협조	김영훈