＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지

2019년 4월 26일(금요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		주병국		최종남
탐지구역				서초01-04블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초01-04		관 로 (음청식, 육안탐사)		강남구 봉은사로179 (논현동 192-19번지)		차병원 사거리에 동공발생으로 동부도로사업소 누수징후 의뢰 민원 건 기간제 합동으로 탐사결과 누수 이상없음(자연침하로 추정됨							900mm, 200mm 관로
- 기간제 근무자 작업현황
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남 (A조)	김태환 이기혁		서초01-07		강남구 언주로108길19일대 (역삼동681-11, 697-5)		2건			-		19건
서초 (B조)	진기호 이헌주 이승준		개포1-09		서초구 본마을3길 3일대 (신원동458-7,375-32번지)		2건			-		10건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.

주무관	김재모		주무관	代박홍		급수운영과장	04/29 박희철
협조자
시행	급수운영과-7424	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	-/
전화	02)3146-4865	/전송	3146-4889	/	sunamsan@seoul.go.kr	/	대시민공개