당 직 근 무 일 지 (04.26. 숙직)	결재	당직자	당직사령	주무관	관리단속과장
	권영찬		김부호		代안희정		04/29 조기열
문서번호	기전과-3072
수 신 처	내부결재
접수번호
2019. 04. 26. (금요일, 숙직)	협 조	주 무 관	피재광
당 직 근 무 상 황	문 서 처 리 상 황
구분	당 직 명	소 속	직 명	성 명	종 류	발 신	문서번호	제 목	접 수	인계 및 보고	비 고
당직자	숙 직	시설보수과	시설 7급	김부호
기 전 과	기계운영6급	권영찬
지시받은 사항	안전사고 예방 경계근무 철저		보고사항	당직보고 : 18:03	인게사항	문서 : 없음
시설7급 김부호	민원 : 없음
당 직 근 무 시 간	연 동 확 인 결 과
당직시간	근무자	시 간	근무자	시 간	근무자	연동차수	수신시간	송신기관	송신자직명	송신자성명	수신자성명	이상유무
18:00~ 익일09:00	김부호 권영찬	00:00~02:00	김부호	04:00~06:00	권영찬	1차연동	23:01	본청당직실	기타7급	권다혜	김부호	이상무
				2차연동	05:00	본청당직실	기타7급	권다혜	권영찬	이상무
사 업 소 연 동 망
근 무 지	송 신(사업소 → 장지지하차도)	수 신(위례지하차도 → 사업소)
시 간	직 명	성 명	시 간	직 명	성 명
장지, 위례지하차도	사업소=>장지 23:02	시설관리7급	안희호	23:04	공무직	이몽균
장지, 위례지하차도	사업소=>장지 05:03	건축운영7급	안희호	05:05	공무직	변상철

청사내의 순찰점검사항
순찰시간	순찰코스		발견사실 및 처리개요	순찰자	순찰시간	순찰코스	발견사실 및 처리개요		순찰자
21시 40분부터 22시 10분까지	청사 내 순찰		이상 없음	김부호	04시 10분부터 04시 40분까지	청사 내 순찰	이상 없음		권영찬
	이하여백
민 원 처 리 상 황
종 류	민 원 인	민 원 내 용					접수자	인계과		비 고
		□ 터널,지하차도 모니터링제어시스템 : 이상없음 □ 우리사업소관련 사건사고 발생현황 : 이상없음 □ 청사 화재예방 점검결과 : 이상없음

※ 추가사항 뒷면활용(사진 등)