문서번호	현장대응단-3043
결재일자	2019.4.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

담당자	진압3대장	지휘3팀장	현장대응단장
김상용	한주봉	김진옥	04/29 민원석

소방활동검토회의 결과보고

****************************

관악소방서 발신명의를 입력하세요

1. 일 시 : 2019.4.26.(금).[소방활동 검토일시: 2019.4.28.(일). 09:00~10:00]

구 분	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
시 간	21:56	21:58	22:02	22:15	22:22	23:09
소요시간(분)		2	4	13	7

2. 장 소

대 상	위 치	소유자 (점유자)	발화지점
*************	*************		405호 싱크대 부근

3. 원 인 : ************ 싱크대부근에서 미상의 원인으로 주변 가연물에 착화․발화한 화재

4. 피해상황

가. 인명피해 : 3명(단순 연기흡입)

나. 재산피해 :***********************************

- 동  산 : 컴퓨터, 싱크대, 장롱, 에어컨, TV 및 기타 가재도구 등

- 부동산 :****************

5. 인근수리, 수리현황 : 지상식 소화전 702호

6. 소방활동

가. *********************에서 화재 발생

나. 현장대응단 및 지휘차량 도착 즉시 활동개시(현장통제선 및 임시응급의료소 설치)

다. 현장대응단 40mm수관 5본 전개 화재진압

라. 503호, 504호 요구조자 2명 구조완료

마.  완진 후 최종 인명검색 확인한 바 특이사항 없음

바.  안전상태 및 개인장비 확인 후 귀소

7. 소방활동상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
○ 최성기 상태의 건물 내부 화재진압 ○ 시야확보가 되지 않은 건물 내부 화재 ○ 골목길이 협소한 지역의 화재진압	○ 항상 2인1조로 활동하며, 안전장구 등 착용 철저 ○ 현장 주변 장애물 확인 등 위험성 최소화 ○ 차량 부서위치 선정 주의 및 선착대 펌프 차량으로부터의 수관연장을 통한 중계방수

8. 출동경로 및 위치도

9. 관련사진

화재 현장	소방활동검토회의