	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 5월 중 비상소화장치함 점검 계획 보고

1. 관련근거

가. 2018년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리

나. 재난관리과-128호(2018.1.4.) 『2018년도 소방용수시설 분야 업무추진 기본계획 알림』

다. 재난관리과-733호(2018.1.24.) 『비상소화장치 유지·관리 철저 재강조』

라. 재난관리과-5391호(2018.6.11.) 『비상소화장치 점검 횟수 등 변경 알림』

마. 재난관리과-6750호(2018.7.20.) 『2018년 신설 비상소화장치 1개소 관리번호 지정 보고(알림)』

2. 수서119안전센터에서 관리·운용 중인 비상소화장치 점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2019. 5월 중

나. 대  상 : 비소 85호******************************

다. 점검자 : 3팀 펌프차(소방이륜차) 및 인원

다. 내  용

○ 점검(순찰)방법(월 1회 이상)

- 펌프차(소방이륜차) : 월 1회 이상

- 119안전센터장 : 월 1회 이상

○ 중점점검사항

- 비상소화장치함의 망실 여부 확인

- 비상소화장치 활용 소화전 위치도 부착 및 훼손 여부 파악

- 비상소화장치함 내 비품 확인 및 정리 ․ 정돈

- 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부 확인

- 소방호스 적재 상태 점검

3. 행정사항

가. 점검 내역은 119행정정보시스템 근무일지와 연계하여 전산입력(종이 점검부 폐지)

나. 형식적인 점검 지양하고 지역 주민 사용법 교육을 병행한 점검 실시

붙임  비상소화장치 현황  1부.  끝.

담당자	이현로		진압3팀장	최형모		119안전센터장	04/29 손옥
협조자
시행	수서119안전센터-2118	(		)	접수		(		)
우	06054	서울특별시 강남구 광평로31길 6 수서119안전센터(수서동)	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/	leeshane1201@seoul.go.kr	/	부분공개(6)