문서번호	관리단속과-4504
결재일자	2019.4.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	관리단속과장
박영기		신오기	04/29 배진수
협 조

서부도로사업소 냉매회수·정제작업 실시계획

2019. 04.

서부도로사업소

(관리단속과)

서부도로사업소 냉매회수·정제작업 실시계획

시 소유 냉매 사용시설 냉매관리 강화를 위해 우리사업소 설치 후 5년 이상 경과된 냉방기에 대하여 냉매 회수·정제 작업을 실시하고자 함.

▢ 추진근거

○ 시 소유 건축물 냉매관리 강화를 위한 지원 계획(기후대기과-1617호, 2019.1.23.)

○ 시 소유시설 냉매관리 강화 계획(기후대기과-5071호, 2019.3.19.)

○ 2019년 냉매관리 강화를 위한 예산 재배정(기후대기과-6008호, 2019.4.3.)

▢ 냉매현황

○ 총 냉매용량 : 108.13kg (에어컨 실외기 총21대)

설치장소	용 도	설치연도	1일 법정 냉동능력(RT)	냉매종류	대 수	충전용량(kg)
관리단속과	사무실 냉난방	2009.10.	6.09	R-410A	1	8
관리단속과	사무실 냉난방	2009.10.	6.09	R-410A	1	8
기전과	사무실 냉난방	2009.10.	6.09	R-410A	1	8
기전과	사무실 냉난방	2009.10.	6.09	R-410A	1	8
도로보수과	사무실 냉난방	2009.10.	6.09	R-410A	1	8
시설보수과	사무실 냉난방	2009.10.	6.09	R-410A	1	8
시설보수과	사무실 냉난방	2009.10.	6.09	R-410A	1	8
소장실	사무실 냉난방	2009.10.	6.09	R-410A	1	8
회의실	사무실 냉난방	2009.10.	6.09	R-410A	1	8
강당	사무실 냉난방	2009.10.	6.09	R-410A	1	8
휴게실	사무실 냉난방	2009.10.	6.09	R-410A	1	8
노조사무실	사무실 냉난방	2009.10.	6.09	R-410A	1	8
전기실	실내냉방	2015.06	3.32	R-22	1	2.1
식당	실내냉방	2009.06	3.32	R-410A	1	2.1
별관	사무실냉방	2009.09	6.09	R-410A	1	8
별관	사무실냉방	2009.09	6.09	R-410A	1	8
별관	사무실냉방	2009.09	6.09	R-410A	1	8
방호실	사무실냉방	2009.09	6.09	R-410A	1	8
청소사무실	실내냉방	2010.06	1.35	R-410A	1	0.62
용역사무실	실내냉방	2010.06	1.35	R-410A	1	0.62
차량동실	실내냉방	2009.06	1.35	R-22	1	0.62
합 계	-	-	108.13	-	21	134.06

▢ 시행계획

○ 시행방법 : 서울시 냉매 회수업 등록업체 의뢰 냉매 회수⋅정제

○ 시행업체 : **************************

○ 시행기간 : 2019. 4. 29.(예정)

○ 소요예산 : **************************

○ 예산과목 : 기후변화 총괄대응, 온실가스 감축방안 마련,

기후변화 대응을 위한 냉매관리 강화, 공공운영비(201-02)

▢ 행정사항

○ 작업 완료 후 사업비(기후대기과 재배정) 지출

○ 작업 완료 후 노후 냉매시설 유지관리 결과 제출(교체대상 시설 사업완료 15일 이내)

붙임  1. 냉매관리 현황 1부.

2. 견적서 1부.

3. 결과보고 양식 1부.  끝.