문서번호	현장대응단-2714
보존기간	년
결재일자	2019.4.29.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘2팀장	현장대응단장
신청순	정준호	전결 04/29 김태돈

화재발생종합보고서

화재번호		2019 - 72
출동일시		2019. 4. 20.(토) 04:57 ~ 06:12 (완진 05:20)
발생장소		************************** *** 건물 1층 주택 세탁 및 화장실 환풍기
피해 내역	인명	없음
	재산	984천원(부동산 239, 동산 745)
화재원인		전기적요인(절연열화에 의한 단락)
발화개요		상층(2층)에 사는 거주자가 잠을 자던 중 타는 냄새가 나서 확인 중 건물 뒤쪽 창문에서 검은 연기가 나와 건물주에게 연락하여, 건물주가 와서 잠긴 현관문을 열고 세탁 및 화장실의 세탁기 뒤에서 불꽃을 보고 2층 거주자가 119에 신고한 상황으로써, 전원이 인가된 세탁 및 화장실의 벽면에 설치된 환풍기 연결배선이 절연열화에 의한 단락으로 전선피복과 환풍기 케이스에 착화․발화 추정되는 화재로 세탁기 및 수납장 등 가재도구 일부를 소훼시키고 출동소방대에 의해 진압됨.
붙임 1. 화재발생종합보고서 (2019 - 72) 1부. 2. 화재현황 조사서 1부. 3. 화재유형별 조사서 1부. 4. 화재피해 조사서 1부. 5. 소방방화시설 활용조사서 1부. 6. 질문기록서 1부. 끝.

동작소방서장