투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 관리동 냉난방기 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0311호(2019.4.26.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 관리동 냉난방기 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 관리동 냉난방기 교체

2) 요청사유 : 관리동 냉난방기 노후화로 인한 잦은 배관센서 오류 발생 및 실외기 고장으로 인한 가동 불가

※ 관리동 냉난방기 설치현황 : 2대(2006년 설치)

3) 구매(교체)품목 : 천정형 냉난방기(냉방 11㎾/난방 12.4㎾) 2대 및 부대설비

4) 소요예산 : *****************************

5) 구매방법 : ****

나. 검토결과 : 승인(근무자 작업환경 개선을 위하여 냉난방기 교체 필요)

※ 당부사항 : 설치 작업 시 안전관리 철저, 물품 검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	04/29 이성재
협조자
시행	운영과-3195	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)