투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 투입동 전기실 액세스플로어 교체공사 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0313호(2019.4.26.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 투입동 전기실 액세스플로어 교체공사 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 투입동 전기실 액세스플로어 교체공사

2) 요청사유 : 전기실 바닥 액세스플로어 노후 및 부식에 따른 지지대 파손으로 작업자 안전사고 위험 노출

※ 액세스플로어(ACCESS FLOOR) : 전산실이나 크린룸 등에 사용되는 이중 바닥재

3) 공사내용 : 액세스플로어(STEEL CON PANEL 75㎡) 철거 및 설치, 폐기물 처리 등

4) 소요예산 : *********************

5) 계약방법 : *******

나. 검토결과 : 승인(작업자 안전 확보 및 방문객 이미지 재고를 위해 교체 공사 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 철저, 계약 및 물품 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	04/29 이성재
협조자
시행	운영과-3196	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)