소방특별조사 세부조사표(시립노원청소*******)

조사일시 : 2019. 04. 23.(화)

1. 조사대상

대 상 명	*************			전화번호	************
소 재 지	****************	대표자	******	주 용 도	수련시설
건물구조	철근콘크리트조 –1/3층 3,299.76㎡			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 관계자에게 소방시설 유지관리 철저토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○ 소방계획서 작성 및 업무수행사항 확인
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 관계자에게 자체 점검 및 관리 철저토록 지도함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 화재예방 철저토록 지도함 - 소방시설 유지관리 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 화기취급시 안전수칙 준수철저 토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시 ( O )	이상유무확인
피난시설 등	실시 ( O )	이상유무확인

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 소방시설 등 기능 점검 실시함.	특이사항없음
피난시설 등	- 피난시설(방화문 수신기 연동 등) 점검 실시함	특이사항없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스안전점검 실시토록 지도함
기타 분야

결재	담당자		예방팀장		예방과장
	김동하		이안재		전결 04/29 정동민
협조	이진영