결재	팀장	간호2과장
	권금희	04/29 박금옥
	주무관	강희자

문서번호 :	간호2과-3354

의료기기 수리 결과보고서

의료기기명

물품일련번호(식별번호)

취득금액

구매일자

비고

환자감시장치(중앙)

1648303

3,300,000

2009.02.24

환자감시장치(중앙)

1609668

18,000,000

2008.02.11

○ 용도 및 고장 내역

수리 내역	○ Main Board, Panel Adapter Board, Video Card, Graphic Card 부품 고장으로 중앙감시장치 작동이 안되어 4개 부품 교체함.
수리 결과	○ 부품 교체후 장비 Test 실시하여 정상작동 확인함.

○ 사진

수리 후

○기타의견

○

위의 의료기기에 대하여 수리를 완료하였음을 보고합니다.