	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	역촌 증축 및 녹번·역촌 내진성능보강공사 설계 추진 관계자 회의 결과 보고(5차)

1. 소방행정과-1254(2019.2.7.)호 『역촌119안전센터 증축 및 녹번·역촌119안전센터 내진성능보강공사 설계용역 발주계획』과 관련입니다.

2. 역촌119안전센터 증축 및 녹번·역촌119안전센터 내진성능보강공사 설계 추진을 위한 5차 관계자 회의 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일 시 : 2019. 4. 26.(금) 10:30 ~

나. 장 소 : 역촌119안전센터

다. 참 석 : 6명

○ 아이앤건축사사무소(3명) : 김현아소장, 송재훈차장(기계설계) 유민환과장(전기설계),

○ 소방행정과(1명) : 장비회계팀장

○ 역촌119안전센터(2명) : 센터장, 1팀장

라. 주요 회의내용 : 건축·기계·전기 설계도면 검토 및 현장 확인

○ 건축도면 검토(사용자 의견 제시)

- 1층 감염관리실 설비 설치 전까지의 공간 활용을 위하여 마감처리 및 창문 필요

- 1층 차고문 높이는 효율적 유지관리를 위하여 현재 높이 3900보다 낮게 조정

- 1, 2층 후면 화장실 창호는 시선 차단을 위한 가림막 필요

- 2층 기존 식당내부 보다 넓은 공간 확보를 위하여 벽체 추가 철거 필요

○ 기계도면 검토

- 위생배관 확인

- 냉난방 설치 위치 및 제어구획 확인

- 수도배관 및 환기덕트 확인

○ 전기도면 검토

- 전열, 전등, TV, 통신 설치 위치 확인

- 소방시설(비상경보설비, 유도등) 확인

- 감염관리실 및 태양광설비 설치를 대비한 전기용량 확보

마. 회의사진

붙임  건축도면 1부.  끝.

장비회계팀장	전다영		소방행정과장	최규태		소방서장	04/29 정재후
협조자	담당자	강창희
시행	소방행정과-4564	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02)389-3119	/전송	02)359-7019	/	foxia@seoul.go.kr	/	대시민공개