투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 비상조명등 설치 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0316호(2019.4.30.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 비상조명등 설치 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 비상조명등 설치

2) 요청사유 : 화재 및 정전 발생 시 시야 확보 취약공간에서의 안전사고 위험

3) 설치장소 : 투입동 협잡물 종합처리기실, 투입동 지하펌프실 등 14개소

4) 설치품목 : 비상조명등(ULED-200) 14개 및 부대설비

5) 소요예산 : *********************

6) 구매방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(작업자의 안전사고 예방을 위하여 비상조명등 설치 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 물품 검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 04/30 최영효
협조자
시행	운영과-3255	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)