＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		중부수도사업소
수신	용산구청장(맑은환경과장)
(경유)
제목	지하수 이상계량기 확인요청(원효1동)

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 구청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 지하수 계량기 검침중 발견한 이상 계량기에 대하여 조치하고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 지하수 계량기 현황

주 소	사용자	고객번호	기물번호	계량기구경	계량기지침	비고
****************	****	********	********	40mm	22928㎥	회전멈춤 ****** ***********

끝.

							중부수도사업소장
주무관							이은주			요금관리1팀장					이성식					요금과장					04/30 代이성식
협조자
시행			요금과-10744									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 요금과															/
전화		3146-2109						/전송			3146-2139					/	ekffkddl68@seoul.go.kr												/	부분공개(6)