문서번호	수도자재관리센터-8051
결재일자	2019.4.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		윤석훈	04/30 代김미애
협조	주무관		김진종
	전문관		최희령

수도계량기 납품검사 결과보고

(80,150,200,300mm 1차 2회 분할납품 디에스워터)

2019. 04

수도자재관리센터

[계량기관리팀]

수도계량기 납품검사 결과보고

(80,150,200,300mm 1차 2회 분할납품 *****)

1. 납품검사기준:통상자원부 고시 제 2015-0166호(수도미터 기술      기준)적용

2. 검사방법 : 자재관리센터 구매 규격서 적용, 80mm이상 전수검사

3. 납품업체 : ******

4. 계량기 납품검사 현황

가.자재관리센터-********************************

**************************************

나. 검 사 일 : 2019.04.25 ∼ 04.30

다. 납품검사 결과

구분 구경	납품 수량	시료	판정기준		검사결과							비 고
					종합결과		내압		기차		카운터
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
80mm	***	***	**	**	***	*	***	*	***	*	*
150mm	**	**	*	*	**	*	**	*	**	*	*
200mm	**	**	*	*	**	*	**	*	**	*	*
300mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

라. 시료용 및 불합격 대체품 검사결과

구분 구경	대체 납품 수량	시료	검사결과							비 고
			종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
80mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*
150mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
200mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*
300mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*

※ 수포 및 분해검사(시료) : 8*****************

5. 납품기물 내역

가. 납 품 기물번호:*************************

**************************

***************************

**************************

나. 불합격 기물번호:*************************. *******************

*******************************************

다. 대체품 기물번호:*********************************************

**************************

붙임 1. 검정확인서1부.

2. 구경별 오차시험 내역 각1부.

3. 납품검사 결과 보고서 1부.끝.