	구로소방서
수신	***************** ***********************************
(경유)	관리소장, 소방안전관리자
제목	비상방송설비 불량사항에 따른 성능개선(보완) 안내 (*************)

1. 주민 안전을 위한 소방행정 업무에 적극 협조하여 주심에 감사드립니다.

2. 귀 기관에서 관리(소유)하고 있는 특정소방대상물 ***********에 대한 2019년 소방시설등 종합정밀점검 결과 지적사항(비상방송설비 관련)에 대하여 다음과 같이 안내하오니 이행에 참고하시기 바랍니다.

가. 추진기간: 2019.1.1.~2019.12.31.

나. 관련규정: 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)  제5조 제1호『화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선 되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 할 것』

다. 추진사항: 상반기는 “계도기간”으로 비상방송설비 불량사항에 대하여 조치명령서를 발부하지 않으나, ***************************

3. 비상방송설비는 화재발생 시 초기 인명대피 안내방송을 위한 중요한 소방시설이므로 조기에 보완하여 소방안전에 공백이 없도록 당부드립니다.

붙 임 1. 비상방송설비 성능개선(보완) 추진 안내문(관계인용) 1부.

2. 소방시설지적사항(***********) 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	이진주		검사지도팀장	이근철		예방과장	04/30 조동건
협조자
시행	예방과-9837	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2685-4119	/전송	02-2619-3102	/		/	부분공개(7)