문서번호	공원운영과-5118
결재일자	2019.4.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	공원운영팀장	공원운영과장
정해교	김태순	04/30 오철선

보라매공원 동문 여자 장애인화장실 자동문 부품 교체계획

2019. 4.

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

보라매공원 동문 여자 장애인화장실 자동문 부품 교체계획

보라매공원 동문 여자 장애인화장실 자동문이 부품 내구성 노후로 인한 고장이 발생하여 아래와 같이 교체하고자 함

Ⅰ		시 설 현 황

위치(화장실)	면적(㎡)	소변기	대변기		장애인		건축년도
		남	남	여	남 (대/소)	여 (대/소)
동문 화장실	87.46	4	3	9	1/1	1/0	2009.12.

❍ 관리상 문제점

- 제품 설치후 부품(무선터치) 내구성 노후 고장으로 호환 제품 불가로 교체 필요

❍ 현황사진

Ⅱ		정 비 계 획

❍ 정비내역 : 동문 여자화장실  장애인 출입문 부품 교체

❍ 정비방법 : 전문 업체에 의뢰하여 보수

- 업 체 명 : **************************

- 소 재 지 : *********************

❍ 소요예산 : ********(부가세포함)

- 예산과목 : 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원녹지관리 수준향상, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 공공운영비

Ⅲ		향 후 계 획

❍ 2019.4.30~5.3 : 자동문 부품 교체 완료, 보수비 지급

붙임 : 견적서 1부.  끝.