	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	용도변경허가 신청에 따른 협의 결과 회신[길동 325-8]

1. 강동구청 건축과-11302(2019.4.26.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청한 아래 건축물에 대한 『용도변경허가 신청에 따른 협의(길동 325-8)』에 대하여 검토결과 다음과 같이 회시합니다.

가. 협의내용

○ 위    치 : 서울 강동구 명일로27길 46(길동 325-8)

○ 건 축 주 :*****

○ 건물규모 : 양식 R/C조, 지하0/지상5층, 연면적 334.91㎡, 1개 동

○ 주 용 도 : 근린생활시설,공동주택/용도변경

○ 금회 신청내용

구분		변경전			변경후			비고
		용도		면적 (㎡)	용도		면적 (㎡)
표제부	지상2층	제2종근린생활시설 (사무소)		99.96	제2종근린생활시설 (사무소)		77.01
					공동주택 (다세대주택 1세대)		22.95
전유부	지상2층 제204호	전유 부분	제2종근린생활시설 (사무소)	22.95	전유 부분	공동주택 (다세대주택)	22.95
		공용 부분	계단실	5.51	공용 부분	계단실	5.51

나. 협의결과회시

○ 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제2항 규정에 의거 용도변경에 따른 건축허가 동의 대상에 해당되지 아니하며,

○ 용도변경에 따른 내부 구조변경이 있을시 기존 소방시설은 국가화재안전기준(NFSC)에 적합하게 설치·유지 될 수 있도록 지도하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	서영신		예방팀장	김보경		예방과장	04/30 代김보경
협조자
시행	예방과-7634	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-483-4383	/전송	02-471-2175	/		/	부분공개(6)