	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(3229호,3531호) 고장 발생 보고

1. 재난관리과-1229(2019.3.8.) 『2019년 소방용수시설 운영 기본 계획 알림』

2. 우리 관내에서 관리운용중인 소방용수시설 고장발생내역을 아래와 같이 보고합니다.

가. 확인일시

- 2019.4.27.(토) 10:00 비상소화장치훈련(3-8호)중 확인(지하식 3229호)

- 2019.4.29.(월) 14:00 비상소화장치훈련(3-6호)중 확인(지하식 3531호)

나. 고장내역

- 지하식 3229호(상봉로12가길 24) : 주배관 누수(사용가능)

- 지하식 3531호(용마산로96길 85) : 몸통 누수(사용가능)

현장확인사진(배경)	현장확인사진(소화전)	위치도	담당자
			3229호 (위.배종석)
			3531호 (위.윤세은)

끝.

	망우119안전센터장
담당자	배종석		1팀장	유길훈		센터장	04/30 황의주
협조자
시행	망우119안전센터-1862	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 중랑구 용마산로 524 (망우동) 망우119안전센터	/
전화	02-6981-8972	/전송	02-432-0119	/	fofempire@seoul.go.kr	/	대시민공개