문서번호	시설관리과-9617
결재일자	2019.4.30.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
이재덕		손병대		04/30 최춘근
협 조	주무관
	노혜인

순찰반 업무일지(2019-04-29)

2019년 04월 29일(월)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 구룜마을 증압장 - PANEL 및 UPS 통신설비 : 정상작동 확인 - 펌프실 배수관 부식 상태 확인 ○ 서초 증압장 - PANEL 및 UPS 통신설비 : 정상작동 확인 - 펌프실 내부 상태 점검 : 이상없음 ○ 도곡2 증압장 - PANEL 및 UPS 통신설비 : 정상작동 확인 - 펌프실 전선케이블 정리 요망 ○ 논현1 증압장 - PANEL 및 UPS 통신설비 : 정상작동 확인 - 펌프실 내부 상태 점검 : 이상없음 ○ 논현3 증압장 - PANEL 및 UPS 통신설비 : 정상작동 확인 - 펌프실 전극봉 커버 교체 요망 • 작업 및 점검자 : 유경준, 박영만, 노혜인 최민서, 박경석, 이재덕 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 10:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 가압장 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 60개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다