문서번호	시설보수과-1122
결재일자	2019.4.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설보수과장
하지훈		代우배용	04/30 조선행
협조
	주무관		홍징의

가스누출 감지경보기

검교정 실시계획

2019. 4.

난지물재생센터

(시설보수과)

가스누출 감지경보기 검교정 실시계획

공정안전관리(PSM) 규정에 의거 센터에 설치된 가스감지기를 검교정하여 PSM 이행준수 및 가스관련 사고예방에 만전을 다하고자 함

□ 개 요

○ 건명 : 가스누출 감지경보기 검교정 실시계획

○ 품명 및 수량

품명	규격	단위	수량	비고
가스감지기 (Gas Detector)	SHD-970MU.DU	SET	39
산소감지기 (O2 Detector)	QM4700D(T)	SET	6

○ 사 유

-  공정안전보고서 – 2.4.7 가스누출감지기 경보기 설치계획 (검교정 주기 : 1년)

□ 방 법

○ 계약방법 : 수의계약

- 계약사유 : 가스감지기 검교정 특성상 제조사가 지정한 업체중 금액이 저렴한 견적서                 제출한 업체와 계약체결

○ 계약업체 : **********

- 주소 : *******************

- 대표 : ***

○ 지출방법 : 전자세금계산서 발행 은행계좌 입금 또는 법인 카드결제

□ 소요예산

○ 소요예산 : 금4,085,950원(금사백팔만오천구백오십원)

○ 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 물건비, 수선유지교체비 /

농축조 및 소화조 유지보수

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서         2부. 끝.