함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 폐전 의뢰(봉천)

1. 2019년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3.『소방용수시설 및 비상소화장치함 관리』

와 관련입니다.

2. 봉천119안전센터에서 관리하는 소방용수시설(급수탑)을 다음과 같이 폐전 하고자 의뢰합니다.

가. 폐전 소방용수시설 현황

용수번호	용수구분	주 소	관 할	비고
********	***	*********** **************	봉천119안전센터	**

나. 폐전 의뢰 사유

○ 도로변에 설치되어 대형차량 이동에 장애가 됨

○ 급수탑 인근에 소방용수시설(공소918)가 설치되어 있어서 재난발생 시 소화용 급수에

도움을 주지 아니함

○ 도시미관(전단지 부착 등)을 고려 저수조,급수탑 등 점진적 폐전 추세

○ 급수탑 사용 시 수도요금 검침(매월 수도요금 납부)

○ 노후로 인한 겨울철 동파 우려

○ 차량 물보수 중 대원 안전 위험

붙임  폐전 의뢰 소방용수시설(*********) 1부.  끝.

							봉천119안전센터장
담당자							강선용			진압3팀장					천만필					119안전센터장					05/02 이성욱
협조자
시행			봉천119안전센터-1717									(						)		접수											(						)
우																					/			http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화		02-874-7119						/전송			02-886-0119					/													/	부분공개(5)